# АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 09.03.2022											№ 216

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красновишерского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Красновишерского городского округа к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов

Администрация Красновишерского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – объекты ЖКХ) и социальной сферы Красновишерского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов (приложение 1).

2. Утвердить график проведения заседаний комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов (приложение 2).

3. Комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Красновишерского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов в срок до 25 марта 2022 г. утвердить план мероприятий и графики подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к эксплуатации в осеннее-зимний период 2022 – 2023 годов и направить для защиты в Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

4. Рекомендовать руководителям Департамента муниципальных учреждений, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и обслуживающих организаций, МБУ «Красновишерская УК», ЖК МУП «Верх-Язьвинское», МУП «Комус», МКУ «Красновишерское ЖКХ», председателям ТСЖ:

4.1 в срок до 15 марта 2022 г. создать соответствующие комиссии, рабочие группы по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов;

4.2 в срок до 15 марта 2022 г. разработать и утвердить планы мероприятий и графики подготовки объектов жилфонда (многоквартирные дома), объектов коммунальной сферы (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), дренажных систем и необходимой техники к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов.

5. Руководителям Департамента муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа, ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Красновишерского городского округа (далее – отдел ЖКХ) в срок до 19 марта 2022 г.:

5.1 планы-графики подготовки котельных и тепловых сетей к эксплуатации в отопительном периоде 2022 – 2023 годов (приложения 3, 4);

5.2 планы-графики подготовки объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов (приложение 6);

5.3 план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ (социальной сферы) к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов (приложение 12);

5.4 план мероприятий на 2022 год по реконструкции и техническому перевооружению котельных (приложение 13).

6. Руководителям управляющих компаний, обслуживающих организаций, МБУ «Красновишерская УК», территориального отдела администрации Красновишерского городского округа, ЖК МУП «Верх-Язьвинское», председателям ТСЖ предоставить в отдел ЖКХ в срок до 19 марта 2022 г.:

6.1 планы-графики подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов (приложение 5);

6.2 адресный план-график подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов (приложение 7);

6.3 план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ (социальной сферы) к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов (приложение 12).

7. Руководителям теплоснабжающих организаций, предприятий предоставить в отдел ЖКХ в срок до 19 марта 2022 г.:

7.1 планы-графики подготовки котельных и тепловых сетей к эксплуатации в отопительном периоде 2022 – 2023 годов (приложения 3, 4);

7.2 план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ (социальной сферы) к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов (приложение 12);

7.3 план мероприятий на 2022 год по реконструкции и техническому перевооружению котельных (приложение 13);

7.4 провести мониторинг нормативной замены ветхих сетей теплоснабжения в срок до 1 июня 2022 г.

8. Рекомендовать руководителям водоснабжающих организаций провести мониторинг нормативной замены ветхих сетей водоснабжения и водоотведения до 1 июня 2022 г.

9. В период с 1 июня по 1 сентября 2022 г. до 28 числа каждого месяца с целью подтверждения готовности к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов предоставлять в отдел ЖКХ согласно утвержденным графикам:

9.1 руководителям Департамента муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского округа, ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ»:

9.1.1 паспорта готовности зданий соцкультбыта к эксплуатации в зимних условиях (приложение 8);

9.1.2 акты готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде (приложение 10);

9.1.3 акты осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальных помещениях (приложение 14);

9.1.4 акты герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (приложение 15);

9.2 руководителям управляющих компаний, обслуживающих организаций, МБУ «Красновишерская УК», территориального отдела администрации Красновишерского городского округа, ЖК МУП «Верх-Язьвинское», председателям ТСЖ:

9.2.1 паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях (приложение 9);

9.2.2  акты готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде (приложение 10);

9.2.3 акты обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов (приложение 11);

9.2.4 акты осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальных помещениях (приложение 14);

9.2.5 акты герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (приложение 15);

9.2.6 акты промывки внутридомовой системы отопления (приложение 16);

9.2.7 акты гидравлических испытаний внутридомовой системы отопления (приложение 17).

10. В срок до 1 сентября 2022 г. закончить подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов.

11. Признать утратившим силу постановление администрации Красновишерского городского округа от 15 марта 2021 г. № 188 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Красновишерского городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов».

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по развитию инфраструктуры, начальника территориального отдела.

Глава городского округа -

глава администрации

Красновишерского

городского округа							Е.В. Верещагин

Приложение 1

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Красновишерского городского округа

к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов

| Васильева Е.А. | заместитель главы администрации городского округа по развитию инфраструктуры, начальник территориального отдела, председатель |
| --- | --- |
| Сученинов А.Д. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Красновишерского городского округа, заместитель председателя |
| Судницын С.Ф. | консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Красновишерского городского округа, секретарь |

Члены комиссии:

| Гончаренко В.В. Кислицын О.В. | директор МКУ «Красновишерское ЖКХ» директор муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Макарова Н.В. | главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Красновишерская центральная районная больница» (по согласованию) |
| Тюфяков А.А. Ушакова Н.В. Черепанов Н.Б. Шипицына С.И. | государственный жилищный инспектор Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию) консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Красновишерского городского округа директор Муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и муниципальной пожарной охраны» заведующая сектором жилищных отношений отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Красновишерского городского округа представитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

ГРАФИК

проведения заседаний комиссии по подготовке объектов ЖКХ

и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период

2022 – 2023 годов

| № п/п | Повестка дня | Место, дата, время заседания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Отчет о выполнении мероприятий за 2021 год и о планируемых мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов (докл. руководители МБУ ЦОФМУ, ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ», МКУ «Красновишерское ЖКХ», УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций) | каб. № 318 13.04.2022 14 ч. 00 мин. |
| 2. | О подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, о принимаемых мерах по взысканию задолженности за коммунальные услуги с населения (докл. руководители ресурсоснабжающих организаций) | каб. № 318 25.05.2022 14 ч. 00 мин. |
| 3. | О ходе выполнения мероприятий по ремонту жилфонда, котельных, сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей, о создании запасов топлива для котельных в сельских территориях КГО (докл. руководители ресурсоснабжающих организаций) | каб. № 318 08.06.2022 14 ч. 00 мин. |
| 4. | 1. О ходе подготовки объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период в зимних условиях (докл. руководители МБУ «ЦОФМУ», ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ») 2. О ходе выполнения мероприятий по ремонту жилфонда (докл. руководители управляющих компаний) | каб. № 318 22.06.2022 14 ч. 00 мин. |
| 5. | 1. О ходе выполнения плановых мероприятий по капитальному ремонту котельных, сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей на территории Красновишеского городского округа (докл. руководители ресурсоснабжающих организаций) 2. О ходе подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период (управляющие компании, обслуживающие организации, ТСЖ) | каб. № 318 13.07.2022 14 ч. 00 мин. |
| 6. | О ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях, о создании запасов топлива для котельных, о мерах по взысканию задолженности за ЖКУ с потребителей и состоянии задолженности за ТЭР (докл. руководители ресурсоснабжающих организаций) | каб. № 318 27.07.2022 14 ч. 00 мин. |
| 7. | 1. О готовности спецтехники к эксплуатации в осенне-зимний период, о заготовке противогололедных материалов (докл. директор МУП «Комус»). 2. О ходе выполнения мероприятий по ремонту котельного оборудования, тепловых сетей (докл. руководители теплоснабжающих организаций) | каб. № 318 10.08.2022 14 ч. 00 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | О подготовке объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период (руководители МБУ ЦОФМУ, ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ») | каб. № 318 24.08.2022 14 ч. 00 мин. |
| 9. | О подготовке жилищного фонда, котельных к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов, о создании запасов топлива для котельных (докл. руководители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций) | каб. № 318 07.09.2022 14 ч. 00 мин. |

Приложение 3

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

УТВЕРЖДАЮ:

«___»____________2022 года

ПЛАН–ГРАФИК

подготовки котельных к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов

расположение (город, поселок (село) адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива |  |
| 2 | Вид резервного топлива |  |
| 3 | Котлы |  |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) |  |
| 5 | КИП |  |
| 6 | Автоматика |  |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса) |  |
| 8 | Готовность котельной |  |

Примечание. Заполняется на каждую котельную отдельно. Дополнительно делается общий свод.

Приложение 4

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

ПЛАН–ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов

| № | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого сетей |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого ветхих сетей |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

УТВЕРЖДАЮ:

«___»____________2022 года

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 годов

| № | Жилищный фонд | Жилых домов | Общая площадь, м² | Количество проживаю-щих человек | График готовности домов по состоянию на (нарастающим итогом): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | из них с ц.о. |  |  | 01.07. 2022 | 01.08. 2022 | 01.09. 2022 | 15.09. 2022 |
|  | Городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющая компания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Частный: ТСЖ, ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Исполнитель ФИО, должность, номер телефона

Приложение 6

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

УТВЕРЖДАЮ:

«___»____________2022 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к эксплуатации

в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов

| № | Здания учреждений соцкультбыта | Зданий, шт. | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | из них с ц.о. | общая площадь, м² | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 |
| 1 | Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Школьные учреждения (школы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дошкольные учреждения (детские сады) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Другие образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Иные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

# Приложение 7

# к постановлению

# администрации

Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

УТВЕРЖДАЮ:

«___»____________2022 года

АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов _________________________________________________ (наименование УК, ТСЖ)

| № | Адрес дома | Жилых домов | Общая площадь, м² | График готовности домов на: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | из них с ц.о. |  | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 |
| I | Город (село) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 8

# к постановлению

# администрации

# Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

П А С П О Р Т

готовности здания соцкультбыта к эксплуатации в зимних условиях

городской округ __________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

адрес________________________________________________________________________________________________________________________________принадлежность объекта _________________________________________________________

___________________________2022 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки _________________________________________________________________________________________________________

2. Характеристика:

износ в %_______________этажность_______________подъездов___________квартир_________________________________

наличие подвалов, цокольных этажей,  м² общей площади ______________________________________________________

общая площадь здания, м²_________________________ жилая площадь,  м²_______________________________________

площадь мест общего пользования,  м²_______________________________________________________________________

площадь нежилых помещений,  м²__________________________________________________________________________

3. Характеристика инженерного оборудования,  их количество____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Источники: теплоснабжения_________________________________________________________________________________________

газоснабжения __________________________________________________________________________________________

твердого и жидкого топлива________________________________________________________________________________________________

энергоснабжения ________________________________________________________________________________________

системы АПЗ и дымоудаления _____________________________________________________________________________

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ПРОШЕДШЕГО ПЕРИОДА 2021 – 2022 г.г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА

К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2022 – 2023 г.г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в т.ч. |  |  |  |
|  | - утепление перекрытий |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в т.ч. |  |  |  |
|  | - ремонт и покраска |  |  |  |
|  | - герметизация швов |  |  |  |
|  | - ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | - утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | - утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в т.ч.: |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в т.ч.: |  |  |  |
|  | - отмосток |  |  |  |
|  | - приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в т.ч. |  |  |  |
|  | 6.1 Центрального отопления: |  |  |  |
|  | - радиаторов |  |  |  |
|  | - трубопроводов |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |
|  | - промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | 6.2 Индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | - на газе |  |  |  |
|  | - на твердом топливе |  |  |  |
|  | 6.3 Тепловых пунктов |  |  |  |
|  | 6.4 Элеваторных узлов |  |  |  |
|  | 6.5 Горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | - трубопроводов |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |
|  | - промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | 6.6 Водопровода: |  |  |  |
|  | - ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | - ремонт и изоляция труб |  |  |  |
|  | 6.7 Канализации: |  |  |  |
|  | - ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | - ремонт колодцев |  |  |  |
|  | - промывка систем |  |  |  |
|  | 6.8 Электрооборудования: |  |  |  |
|  | - ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | - ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | - ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | - ремонт электрощитовых |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2022 – 2023 г.г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: _________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта:

Решение комиссии:

объект к эксплуатации в зимних условиях:

подготовлен________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(не подготовлен) ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии _____________________________________________________________________________________

Члены комиссии _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Разрешаю эксплуатацию здания в зимних условиях 2022 – 2023 годов

Представитель собственника здания ____________________

# Приложение 9

# к постановлению

# администрации

# Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

# ПАСПОРТ

готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях

городской округ _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

адрес ________________________________________________________________________________

принадлежность объекта ____________________________________________________ 2022 г.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки _________________________________________________________________

2. Характеристика:

износ в _____________этажность______________подъездов___________квартир__________________

наличие подвалов, цокольных этажей, м² общей площади_______________________________

общая площадь дома, м²________________ жилая площадь, м²__________________________

площадь мест общего пользования, м²_______________________________________________

площадь  нежилых помещений, м² __________________________________________________

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество___________________________

________________________________________________________________________________

4. Источники:

теплоснабжения ________________________________________________________________________________

газоснабжения ________________________________________________________________________________

твердого и жидкого топлива _______________________________________________________

энергоснабжения ________________________ центральное _____________________________

системы АПЗ и дымоудаления _____________________________________________________

# 2. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2021 – 2022 г.г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# 3. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к работе

# в зимних условиях 2022 – 2023 г.г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измере- ния | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в т.ч. |  |  |  |
|  | - утепление перекрытий |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в т.ч. |  |  |  |
|  | - ремонт и покраска |  |  |  |
|  | - герметизация швов |  |  |  |
|  | - ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | - утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | - утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в т.ч.: |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в т.ч.: |  |  |  |
|  | - отмосток |  |  |  |
|  | - приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в т.ч. |  |  |  |
|  | 6.1 Центрального отопления: |  |  |  |
|  | - радиаторов |  |  |  |
|  | - трубопроводов |  |  |  |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |
|  | - промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | 6.2 Индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | - на газе |  |  |  |
|  | - на твердом топливе |  |  |  |
|  | 6.3 Тепловых пунктов |  |  |  |
|  | 6.4Элеваторных узлов |  |  |  |
|  | 6.5 Горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | - трубопроводов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - запорной арматуры |  |  |  |
|  | - промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | 6.6 Водопровода: |  |  |  |
|  | - ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | - ремонт и изоляция труб |  |  |  |
|  | 6.7 Канализации: |  |  |  |
|  | - ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | - ремонт колодцев |  |  |  |
|  | - промывка систем |  |  |  |
|  | 6.8 Электрооборудования: |  |  |  |
|  | - ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | - ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | - ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | - ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | - ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

# 4. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2022 – 2023 г.г.

# Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

# Члены комиссии:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта:

Решение комиссии:

объект к эксплуатации в зимних условиях:

подготовлен _____________________________________________________________________

(не подготовлен) _________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии ___________________________________________________________

Члены комиссии

________________________________________________________________________________________________________________________________

Разрешаю эксплуатацию здания в зимних условиях 2022 – 2023 годов

Представитель собственника здания _______________________________________________

Приложение 10

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

Абонент №_____________________

Адрес:_________________________

_______________________________

АКТ

готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя

к эксплуатации в отопительном периоде 2022 – 2023 г.г.

Населенный пункт ___________________			      «____»__________2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации ________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

и представитель потребителя ______________________________________________________

(наименование организации)

в лице__________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

произвели приемку сетей отопления зданий__________________________________________

и тепловых сетей ________________________________________________________________

Результаты испытаний и осмотра следующие:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции ____________ кгс/см2.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до __________кгс/см2;

б) удельная утечка воды на 1м3 объема не превышала ______________________т/ч.м3.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий _______________________________________________________

б) по изоляции _______________________________________________________________

в) по приборам _______________________________________________________________

г) по кранам _________________________________________________________________

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя ________________________________

4. Промывка сети и системы ___________________________________________________

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к ___________

________________________________________________________________________________

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации _______________________________________

Представитель потребителя _______________________________________________________

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с «____»_____2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации _______________________________________

Представитель потребителя_____________________________________________________________________

Приложение 11

# к постановлению

# администрации

# Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

АКТ

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

_______________2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________________________ и представители предприятия, обслуживающего жилищный фонд _____________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № ____ по ул. ___________________________________

с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания.

Результаты обследования:

| № п/п |  | Материалы, из которых построены дымоходы и вент. каналы | Сечение дымоходов и вентканалов, см. х см | Номера квартир, присое-диненных к дымоходам и вентканалам | Герметичность дымо-ходов и вентканалов | Состояние дымоходов и вентканалов (очистка от сажи и мусора) | Наличие тяги в дымо-ходах и вентканалах | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентканалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентканалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в помещения квартир №№ ____________________________

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах №№ _______________________

_______________________________________________________________________________________

(пригодны, непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах №№ __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(пригодны, непригодны)

Подписи членов комиссии:  ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

# Приложение 12

# к постановлению

# администрации

# Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

УТВЕРЖДАЮ:

«___»____________2022 года

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ (социальной сферы) в рамках подготовки

к осенне-зимнему периоду 2022 – 2023 гг.

_______________________________________________

наименование учреждения (организации, предприятия)

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Виды работ | Объем работ | Финан-сирова-ние, тыс. руб. | Источ-ник финан-сирова-ния | Срок выполнения | Ответственное лицо за выполне-ние мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Приложение 13

# к постановлению

# администрации

# Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

УТВЕРЖДАЮ:

«___»____________2022 года

ПЛАН

мероприятий на 2022 год по реконструкции и техническому перевооружению котельных

_______________________________________________

наименование учреждения (организации, предприятия)

| № п/п | Наименова-ние объекта, адрес | Виды работ | Объем работ | Финан-сирова-ние, тыс. руб. | Источ-ник финан-сирова-ния | Срок выполнения | Ответствен-ное лицо за выполне-ние мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Приложение 14

# к постановлению

# администрации

# Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

АКТ

осмотра технического состояния вводов (выводов)

| инженерных коммуникаций в подвальные помещения |
| --- |
|  | «__» __________20 ______ г. (дата составления акта) |
| В ходе проведения осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта (здания), расположенного по адресу: ____________________________________________________________________________, (адрес объекта проверки) выявлено: |
| № п/п | Наименование услуги | Общее количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, в том числе: | Подпись, печать (при наличии) поставщика услуги |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |
| 3. | Водоотведение |  |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |
| 5. | Прочие |  |  |
| № п/п Наименование услуги Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, по которым требуется выполнение работ по герметизации, в том числе: Подпись, печать (при наличии) поставщика услуги 1. Теплоснабжение 2. Водоснабжение 3. Водоотведение 4. Электроснабжение 5. Прочие Руководитель объекта социальной сферы, руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом, руководитель организации жилищно-коммунального хозяйства, товарищества собственников жилья, иного специализированного потребительского кооператива либо лицо, уполномоченное решением общего собрания собственников ________ ______________________________________________________________________________ |
| ____________________ (подпись, печать (при наличии)) | _______________________________________________________________ (Ф.И.О. (последнее – при наличии)) |

# Приложение 15

# к постановлению

# администрации

# Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

АКТ

герметизации вводов (выводов) инженерных

коммуникаций в подвальные помещения

|  | «___» ____________ 20_____ г. (дата составления акта) |
| --- | --- |
| В соответствии с актом осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения от «____» ___________ 20___ г. произведены работы по герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи) объекта (здания), расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________ |

| № п/п | Инженерные коммуникации | Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, по которым требуется проведение работ по герметизации, шт. | Произведена герметизация и утепление вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, шт. | Даты проведения работ по герметизации вводов (выводов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5. | Прочие |  |  |  |

|  | Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей работы ________________________________________ (полное наименование и ИНН организации) |
| --- | --- |
|  | _____________________________________ (подпись, печать (при наличии)) | /________________________________ (Ф.И.О. (последнее – при наличии)) |

Руководитель объекта социальной сферы, руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом, руководитель организации жилищно-коммунального хозяйства, товарищества собственников жилья, иного специализированного потребительского кооператива либо лицо, уполномоченное решением общего собрания собственников

| _________________________ (подпись, печать (при наличии)) | _______________________________________ (Ф.И.О. (последнее – при наличии)) |
| --- | --- |

# Приложение 16

# к постановлению

# администрации

# Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

АКТ

промывки внутридомовой системы отопления

г. Красновишерск							«____» _________ 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель потребителя __________________________

(адрес жилого помещения)

в лице: ______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

представитель ООО «Теплосети» в лице: __________________________________________

и представитель организации, производившей промывку в лице:________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации)

составили настоящий акт о том, что произведена гидропневматическая промывка внутридомовой системы центрального теплоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Красновишерск, ул.                                  дом № ______.

Гидропневматическая промывка произведена до полного осветления воды в системе отопления МКД. Тепловая сеть находится в исправном состоянии.

Представитель потребителя: ______________________________.______________________

(подпись)				(расшифровка подписи)

Представитель организации,

проводившей промывку: _______________	_________________________

(подпись)			(расшифровка подписи)

Представитель ООО «Теплосети»: _____________	__________________

(подпись)		(расшифровка подписи)

# Приложение 17

# к постановлению

# администрации

# Красновишерского

городского округа

от 09.03.2022 № 216

АКТ

гидравлических испытаний

г. Красновишерск  							 «____» _________ 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель многоквартирного жилого дома (объекта) ______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес)

представитель теплоснабжающей организации________________________________________

(Ф.И.О., название организации)

и представитель исполнителя_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. название организации)

составили настоящий акт о том, что при гидравлическом испытании и осмотре внутренних тепловых сетей _______________________________________________________________________________

(адрес объекта)

Давление было доведено до ______МПа (_______ кгс/см2), а через ______ минут после

отключения пресса стало ______МПа. В процессе осмотра разрывов, течи, и других дефектов на внутренних тепловых сетях не обнаружено.

Гидравлическая опрессовка внутренних тепловых сетей __________принята_________

принята/непринята

Внутренние тепловые сети находятся в исправном состоянии и готовы к работе в отопительном сезоне 2022 – 2023 годов.

Представитель

многоквартирного жилого дома: ________________________           ____________________

(подпись)                                               (расшифровка подписи)

Представитель теплоснабжающей организации: _____________     ______________________

(подпись)                      (расшифровка подписи)

Представитель исполнителя:     ___________________              _____________________

(подпись)                                      (расшифровка подписи)